- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова”

УТВЕРЖДАЮ Проректор по развитию образования __________________ Е.В. Сапир

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Введение в просвечивающую электронную микроскопию

для краткосрочных курсов повышения квалификации

«Электроника и наноэлектроника: Повышение квалификации в сфере электроники и микроэлектроники операторов уникального аналитического оборудования для диагностики наноструктур и наноматериалов»

Форма обучения очная

- Направление подготовки 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»

Профиль подготовки - Интегральная электроника и наноэлектроника

Квалификации выпускника

Оператор уникального аналитического оборудования для диагностики наноструктур и наноматериалов

Ярославль 2012

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебного курса Введение в  просвечивающую электронную микроскопию изучение  строения кристаллических и аморфных тел и интерпретации данных рассеяния электронов на микро- и наноструктурах .

Задачи курса: ознакомление студентов с основными этапами и направлениями развития метода просвечивающей электронной микроскопии, формирование единого подхода к интерпретации данных  электрооной микроскопии и дифракции электронов в кристаллических и аморфных системах.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Введение в  просвечивающую электронную микроскопию» относится к числу специальных курсов физики и изучает законы, связанные в рассеянием электронов на кристаллических  и аморфных микро- наноструктурах.

Курс основывается на знаниях оптики и атомной физики в рамках программы изучения курса общей физики. В данном курсе слушатели знакомятся с методами описания строения кристаллической и аморфной структур вещества и взаимодействию электронных пучков с этими структурами. Приобретают опыт интерпретации электронных дифрактограмм. Полученные знания и умения позволяют использовать электронную микроскопию  в цепочке технологического контроля прозводственных процессов в области нано- и микроэлектроники.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);

- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);

- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);

- осознания социальной значимости своей будущей профессии (ОК- 11);

- способности представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ПК-1);

- способности выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2);

- владения основными приемами обработки и представления экспериментальных данных (ПК-5);

- способности осуществлять контроль экологической безопасности (ПК-17).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Иметь представление:

О предмете и методах электронной микроскопии, ее месте и роли в изучении строения вещества, области применимости и ее связи с другими физическими методами исследования,  способах описания  и контроля состояния кристаллических веществ.

Знать:

Основные понятия, законы и принципы электронной микроскопии,  параметры кристаллических структур и соотношения между ними, системы единиц измерения физических величин, физические константы и их размерности.

Уметь:

Применять закономерности из области электронной микроскопии для интерпретации данных рассеяния электронов на кристаллических и аморфных структурах, правильно выбирать способ и режимы исследования вещества.

Владеть:

- понятийным аппаратом и основными терминами электронной микроскопии;

- навыками решения типовых задач изучения вещества данным методом;

- навыками планирования эксперимента в области технологического контроля производственных процессов;

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов/зачетных единиц | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 24/2 | 24/2 |  |  |  |
| В том числе: | часов | часов |  |  |  |
| Лекции | 10/1 | 10/1 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | - |  |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8/1 | 8/1 |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  | - |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы |  |  |  |  |  |
| Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям | 10 | 10 |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | 1 | 1 |  |  |  |
| Общая трудоемкость 24 часа Зачетных единиц 2 | 34 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Элементы общей теории взаимодействия ускоренных (10 – 200 кэВ) электронов с веществом. | Взаимодействие электронов с веществом. Основные процессы при взаимодействии электронов с веществом. Характеристическое рентгеновское излучение. Катодолюминесценция. Характеристики электронного пучка Интенсивность и яркость Когерентность и энергетический разброс. Источники электронов (электронные пушки) Источник с термоэлектронной эмиссией Автоэмиссионные источники. |
| 2. | Система формирования электронного пучка (электронная оптика). | Оптическая система. Линзы. Апертура. Дефекты линз. Сферическая аберрация. Хроматическая аберрация. Астигматизм. Пространственное разрешение. Вакуумная система. Диффузионный, турбомолекулярный, ионно-геттерный (ионный) насосы. Держатели образцов. |
| 3. | Системы формирования изображения (детекторы). | Детекторы электронов. Люминесцентный экран. Полупроводниковые детекторы ССД камеры. Регистрация электронов и изображения. Формирование дифракционной картины и изображений. Дифракция и микродифракция. Светлопольное и темнопольное изображение. Закон Брэгга. Обратная решетка. Индексы Миллера-Вейса. Сфера Эвальда. Разрешенные и запрещенные рефлексы. Индексирование рефлексов. (2 часа) Изображение и контраст в ПЭМ Контраст плотности и толщины. Z-контраст. Эффекты толщины и изгиба. Контраст стенок доменов. Спектрометрия в ПЭМ. Рентгеновская спектрометрия. Полупроводниковые детекторы рентгеновского излучения. Электроника ППД-спектрометра. Артефакты. Количественный анализ. |
| 4. | Приготовление образцов. | Методика приготовления образца. Сетки, шайбы и мембраны. Подготовка самоподдерживающихся образцов. Электрополировка. Ионное травление. Образцы в поперечном сечении. Несамоподдерживающиеся образцы. Ультрамикротомия. Диспергирование. Метод реплик и экстракции. Скалывание. Техника безопасности. |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практич. зан. | Лаб. зан. | Семинар | Инд. зан. | Все-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Элементы общей теории взаимодействия ускоренных (10 – 200 кэВ) электронов с веществом. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Система формирования электронного пучка (электронная оптика). | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | Системы формирования изображения (детекторы) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Приготовление образцов. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Всего |  | 16 |  | 8 |  |  | 24 |

6. Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Получение увеличенного изображения и электронограммы эталонного образца | 4 |
| 2. | 3 | Измерение геометрических параметров микрообъектов и способы интерпретации электронограмм | 4 |

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. David B. Williams, C. Barry Carter Transmission Electron Microscopy A Textbook for Materials Science, Springer Science and Business Media, 2009, 775 p.

2. А.Н.Пилянкевич, А.М.Климовицкий Электронные микроскопы, Киев, Техника, 1976, 165 с.

б) дополнительная литература

3. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, т.1, Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д. и др. М. Мир 1984, 303 с.

4. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, т.2, Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д. и др. М. Мир 1984, 348 с.

в) программное обеспечение __TEM Server, Tecnai Imaging and Analysis,

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ICDD PDF-2,

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- компьютеры с доступом в Интернет

- доступ к вышеуказанным поисковым системам

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Курс «Введение в просвечивающую электронную микроскопию» состоит из следующих разделов:

- Элементы общей теории взаимодействия ускоренных (10 – 200 кэВ) электронов с веществом,

- Система формирования электронного пучка (электронная оптика),

- Системы формирования изображения (детекторы),

- Приготовление образцов.

Основными понятиями дисциплины «Введение в  просвечивающую электронную микроскопию» являются понятия, связанные с описанием  видов взаимодействия электронов с веществом и, особенно, процессов дифракционного рассеяния электронов на кристаллических и аморфных структурах.

Здесь необходимо помнить, что:

- разрешение просвечивающих электронных микроскопов составляет 0,07 – 0,15 нм;

- состав вещества может анализироваться в микрообластях с типичными размерами 20 х 20 кв. мкм;

Сам метод просвечивающей электронной микроскопии является лишь одним из методов технологического производственного контроля. Использоваться он должен наряду с методами рентгеновской дифрактометрии, рентгеновского микроанализа, масс-спектроскопии. Только совместное использование этих и других методов исследования и контроля позволяет решать задачи современных микро- и нанотехнологий.

Разработчики:

Доцент кафедры микроэлектроники,

к.ф-м.н.	_________________________ С.В.Васильев

Эксперты:

Зам. директора ЯФ ФТИАН

по научной работе д.ф-м.н.	_________________________ И.И.Амиров

Кафедра нанотехнологий в электронике ЯрГУ,

И.о. заведующего кафедрой	_________________________ А.Б.Чурилов