- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова”

УТВЕРЖДАЮ Проректор по развитию образования __________________ Е.В. Сапир

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ И ПРОФИЛОМЕТРИЯ

для краткосрочных курсов повышения квалификации

«Электроника и наноэлектроника: Повышение квалификации в сфере электроники и микроэлектроники операторов уникального аналитического оборудования для диагностики наноструктур и наноматериалов»

Форма обучения очная

- Направление подготовки 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»

Профиль подготовки - Интегральная электроника и наноэлектроника

Квалификации выпускника

Оператор уникального аналитического оборудования для диагностики наноструктур и наноматериалов

Ярославль 2012

1. Цели и задачи дисциплины:

Целями освоения дисциплины являются знакомство с основными методами диагностики микро- и наноструктур изучение методов зондовой микроскопии и профилометрии при исследования структур микро- и наноэлектроники, а также получение практических навыков использования сканирующего мульти – микроскопа СММ-2000 и профилометра модели 130, необходимых для дальнейшей самостоятельной работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Зондовая микроскопия и профилометрия» относится к числу специальных курсов подготовки квалифицированных специалистов в области микро- и наноэлектроники.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

| ПК-3 | готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| ПК-5 | способность владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |
| ПК-6 | способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии |
| ПК-8 | способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов |
| ПК-9 | способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения |
| ПК-12 | готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
| ПК-16 | готовность организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники |
| ПК-18 | - способность собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области электроники и наноэлектроники |
| ПК-21 | готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций |
| ПК-22 | способность внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности |
| ПК-23 | способность организовывать работу малых групп исполнителей |
| ПК-25 | способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов |
| ПК-27 | способность налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники |
| ПК-28 | готовность к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники |
| ПК-30 | готовность осуществлять регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт |
| ПК-31 | способность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры |
| ПК-33 | способность осваивать новые области исследований, изучать и учитывать новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и устройств, устанавливать связь прикладных научно-исследовательских задач с фундаментальными законами физики |
| ПК-34 | способность применять методы математического моделирования для разработки моделей исследуемых процессов, материалов, элементов, приборов и устройств электронной техники |

В результате изучения дисциплины студент должен:

Иметь представление:

О физических основах методов зондовой микроскопии и профилометрии, общих направлениях развития современных методов исследования структур микро- и наноэлектроники.

Знать:

Основные физические законы, лежащие в основе современных методов исследования структур микро- и наноэлектроники. Конструкцию, технические характеристики, принципы и режимы работы зондового микроскопа и профилометра. Общую методику физического эксперимента с использованием зондового микроскопа и профилометра, специальные методики измерений. Требования к эксплуатации зондового микроскопа и профилометра. Требования к технике безопасности при работе с зондовым микроскопом и профилометром.

Уметь:

Получать изображения поверхности с помощью метода зондовой микроскопии в различных режимах. Получать профиль поверхности с помощью метода профилометрии. Представлять и интерпретировать полученные результаты.

Иметь навыки:

Практической работы на сканирующем мульти – микроскопе СММ-2000, СММ-2000 ВАК и профилометре модели 130.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов/зачетных единиц | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 24/2 | 24/2 |  |  |  |
| В том числе: | часов | часов |  |  |  |
| Лекции | 10/1 | 10/1 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | - |  |  |  |  |
| Семинары (С) | - | - |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 13/1 | 13/1 |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  | - |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы |  |  |  |  |  |
| Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям | 10 | 10 |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | 1 | 1 |  |  |  |
| Общая трудоемкость 24 часа Зачетных единиц 2 | 34 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Современные методы исследования морфологии поверхности и нанообъектов Метод сканирующей зондовой микроскопии | Введение задачи курса. Методы изучения морфологии поверхности (СЭМ, ПРЭМ и т.д.) Место и роль сканирующей зондовой микроскопии в науке о нанообъектах Основные принципы сканирующей зондовой микроскопии. Общие принципы работы сканирующего зондового микроскопа. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии. Источники искажений и артефактов в СЗМ. Влияние формы зондов на качество изображений в СЗМ, эффект конволюции. Задача восстановления реальной геометрии объектов. Развитие метода сканирующей зондовой микроскопии в микро- и наноэлектроники |
| 2. | Конструкции зондовых микроскопов | Типы сканеров применяемых в СЗМ, основные свойства пьезокерамических материалов, устройство трубчатых сканеров. Конструкция головки микроскопа СММ-2000. Конструкция универсального высоковакуумного мульти - микроскопа СММ-2000-ВАК. Программное обеспечение микроскопов СММ-2000 и СММ-2000-ВАК.. Функции обработки кадров |
| 3. | Режим сканирующей туннельной микроскопии | Подготовка к работе. Закрепление и обновление СТМ – иглы. Крепление образца в СТМ-режиме. Установка СТМ – столика. Включение и настройка СТМ-режима. Сканирование. Выбор области сканирования. Выбор параметров сканирования. Подвод иглы к образцу. Сканирование образца и настройка параметров. Сканирование с перезапуском и вторым кадром Выход из режима сканирования и выключение |
| 4. | Режим атомно-силовой микроскопии | Подготовка к работе. Установка кантилевера в АСМ-столик. Установка образца для АСМ-режима. Установка и настройка АСМ-столика. Включение и настройка АСМ-режима. Сканирование. Подвод и сканирование в АСМ-режиме. Калибровка зондового микроскопа. |
| 5. | Работа с профилометром | Устройство и принцип работы профилометра. Назначение и область применения профилометра. Краткое описание принципа работы профилометра. Технические характеристики профилометра. Условия эксплуатации профилометра. Состав и комплектность профилометра. Работа с профилометром. Подготовка к работе профилометра. Порядок работы профилометра. Техническое обслуживание профилометра. Правила хранения и транспортировки профилометра. Методика поверки профилометра. |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практич. зан. | Лаб. зан. | Семинар | Инд. зан. | Все-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Современные методы исследования морфологии поверхности и нанообъектов Метод сканирующей зондовой микроскопии | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Конструкции зондовых[ микроскопов | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3. | Режим сканирующей туннельной микроскопии | 2 |  | 4 |  |  | 6 |
| 4. | Режим атомно-силовой микроскопии | 3 |  | 5 |  |  | 8 |
| 5. | Работа с профилометром | 2 |  | 4 |  |  | 6 |
| Всего |  | 11 |  | 13 |  |  | 24 |

6. Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Исследование структур с нанокластерами методом СТМ | 4 |
| 2 | 4 | Исследование микрообъектов методом АСМ | 5 |
| 3. | 5 | Профилометрия структур, получаемых с помощью фотолитографии | 4 |

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Логинов Б.А. Сканирующая туннельная и атомно-силовая  микроскопия: работа на микроскопе СММ-2000. М.: МИФИ, 2008. 224 с.

2. Профилометр модели 130. Паспорт130..0.01-ПС. ОАО «Завод Протон – МИЭТ» М.: 2007. 25с.

3. Миронов В.Л.Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное пособие для студентов старших курсов вузов. Российская академия наук, Институт физики микроструктур. Н.Новгород. 2004. 110с.

б) дополнительная литература:

1. Шульгин Б.В., Анипко А.В., Логинов Б.А., Черепанов А.Н. Методы и средства микроскопии. методические указания. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ. 2005. 188 с.

2. Биннинг Г., Рорер Г. Сканирующая туннельная микроскопия – от рождения к юности. Нобелевские лекции по физике. // УФН, т. 154, № 2, с. 261 (1986).

3. Неволин В. К. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии: Учебное пособие. М.: МГИЭТ (ТУ), 1996, 91 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.uniyar.ac.ru

специального программного обеспечения не требуется

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www.uniyar.ac.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Оборудование Центра коллективного пользования диагностики микро- и наноструктур, компьютеры с доступом в Интернет

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Курс «Сканирующая зондовая микроскопия и профилометрия» состоит из следующих разделов:

- Современные методы исследования морфологии поверхности и нанообъектов
Метод сканирующей зондовой микроскопии

- Конструкции зондовых микроскопов

- Режим сканирующей туннельной микроскопии

- Режим атомно-силовой микроскопии

- Работа с профилометром

В рамках первой темы дается краткий обзор курса, разъясняются общие положения организации учебного процесса при изучении данной дисциплиныпорядок выполнения лабораторных работ. Также дается обзор учебной литературы по вопросам изучаемым в рамках данной дисциплины

Во втором разделе изучаются назначение, основные принципы работы и варианты реализации сканирующих элементов. Особое внимание должно быть уделено рассмотрению вопросов, связанных с защитой СЗМ от механических вибраций, акустических шумов и термодрейфов, как наиболее критичных факторов, определяющих качество СЗМ изображений.

В разделе Режим СТМ необходимо тщательно рассмотреть суть физических явлений, лежащих в основе работы сканирующих туннельных микроскопов. В качестве конкретных примеров, играющих принципиальную роль для СТМ необходимо рассмотреть туннельный ток в системах металл-диэлектрик –металл и металл диэлектрик-полупроводник.

В разделе Режим АСМ обучающимся представляется информация о назначении основных характеристиках и технологии изготовления кантилеверов, рассматриваются различные типы силового взаимодействия  кантилеверов споверхностью. Также приводится кривая зависимости силы взаимодействия от расстояния  между зондом и образцом и определяются участки, соответствующие различным режимам работы АСМ: контактный, бесконтактный и полуконтактный.

При изложении материала о профилометрии описываются принципы работы современных профилометров и профилографов. Особо подчеркиваются возможности профилометров при изучении объектов и структур микроэлектроники.

Разработчики:

Доцент кафедры нанотехнологий в электронике ЯрГУ _____________С.А.Кривелевич

Эксперты:

Кафедра микроэлектроники,

заведующий кафедрой, профессор	_________________________ А.С.Рудый

Кафедра нанотехнологий в электронике ЯрГУ,

И.о. заведующего кафедрой	_________________________ А.Б.Чурилов